## Resumen Ejecutivo
Solución Energética — GRUPO POSADAS / FIDEICOMISO F/1596 (FIBRAHOTEL)
Resumen ejecutivo · pre-IVA · valores del motor CFE Brain (verificado sin errores) · finanzas 100% en vivo desde Supuestos
RECOMENDACIÓN POR PROYECTO
Sitio | Tarifa Actual $/año | Ahorro bruto $/año | Ahorro % | Inversión $ | TIR compra | PPA $/kWh | Benef. cliente PPA a1 $ | Ahorro cliente % (PPA a1)
Médano / Cabo San Lucas (Posadas F/1596)
Fairfield Inn Vallejo (F/1596)
Fiesta Americana Condesa Cancún
Fiesta Inn Periférico Sur (CDMX)
Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto (CDMX)
PORTAFOLIO
INDICADORES CLAVE
Gasto eléctrico actual $/año |  | Ahorro proyecto $/año |  | Ahorro % del gasto |  | Ahorro cliente % (PPA a1) |  | Inversión total (compra) $

## Supuestos
SUPUESTOS — Panel de control en vivo
LIBRO 100% EN VIVO: financieras (AZUL) y dimensionamiento (ÁMBAR) recalculan todo — el motor mensual de cada hoja es fórmula sobre sus datos de recibo (§6).
A. SUPUESTOS GLOBALES
EPC PV (USD/Wp) | 0.75
Tipo de cambio (MXN/USD) | 17.55
EPC BESS (USD/kWh) | 280
WACC / descuento | 12%
Escalación CFE / año | 5%
Escalación PPA / año | 5%
Disponibilidad (factor SaaS) | 75%
Degradación PV año 1 | 1%
Degradación PV año 2+ | 0.4%
Degradación BESS / año | 1.25%
Comisión BESS financiador | 50%
Horizonte (años) | 20
FC umbral (demanda facturable) | 0.57
DoD batería | 96%
RTE batería (round-trip) | 96%
O&M PV (MXN/kWp-año) | 310
O&M BESS (MXN/kWh-año) | 180
Fianza (sobre pago PPA) | 13.9%
Plazo BESS / comisión (años) | 15
B. VARIABLES POR PROYECTO (AZUL = financiero · ÁMBAR = dimensionamiento)
Proyecto | PV kWp | BESS kW | BESS kWh | FP corr | PV USD/Wp | BESS USD/kWh | Capacitor $ | PPA $/kWh | PPA plazo | Comisión % | TIR compra | TIR financiador | Ahorro bruto/año $ | Ahorro bruto % | Ahorro cliente % (PPA a1)
Médano / Cabo San Lucas (Posadas F/1596) | 290.6 | 0 | 0 | Sí | 0.75 | 280 | 0 | 1.5543 | 15 | 50%
Fairfield Inn Vallejo (F/1596) | 96.9 | 186 | 743 | Sí | 0.75 | 280 | 0 | 4.4867 | 15 | 50%
Fiesta Americana Condesa Cancún | 194.48 | 1503 | 2940 | Sí | 0.75 | 280 | 0 | 4.352 | 15 | 50%
Fiesta Inn Periférico Sur (CDMX) | 348.8 | 207 | 827 | Sí | 0.75 | 280 | 0 | 2.8194 | 15 | 50%
Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto (CDMX) | 233.9 | 254 | 1017 | Sí | 0.75 | 280 | 0 | 3.3408 | 15 | 50%
PORTAFOLIO

## Médano - Cabo San Lucas (Pos
Médano / Cabo San Lucas (Posadas F/1596) — Memoria de cálculo y propuesta energética
RPU 008111000167 · GDMTH BCS · Demanda contratada 326 kW · 12 meses de recibo
Régimen: GENERADOR EXENTO — Medición Neta (sin permiso; Art. 30 LSE; RES/142/2017)
PARÁMETROS (desde Supuestos — edítalos ahí)
PV kWp |  | BESS kW |  | BESS kWh |  | FP corrección |  | Entrega útil kWh |  | FC umbral | 0.57
1. ESTRUCTURA DE COSTO Y AHORRO (pre-IVA, año base · fórmulas vivas ← §3)
Concepto | $ / año | Nota
Tarifa Actual (CFE pleno, sin proyecto) |  | Σ recibos × anualización
(−) Ahorro PV (energía + demanda) |  | intermedio + umbral
(−) Ahorro BESS (punta + arbitraje) |  | recorte punta + arbitraje (incl. claw)
(−) Ahorro FP (corrección) |  | multa factor de potencia
(=) Costo neto con proyecto
Ahorro proyecto / año
Ahorro %
2. CAPEX (fórmulas vivas desde Supuestos)
CAPEX PV
CAPEX BESS
CAPEX capacitor (FP)
CAPEX TOTAL
3. RESUMEN MENSUAL — Tarifa Actual vs Con Proyecto (fórmulas vivas ← §6 y Supuestos)
Mes | kWh Consumo | Gen PV kWh | BESS desc kWh | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Ahorro $ | Ahorro %
TOTAL
Factor anualización (12/meses): | 1
4. PROYECCIÓN 20 AÑOS — Comprar vs PPA/Ahorro compartido
Año | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Flujo Compra $ | Pago PPA $ | Comisión $ | Flujo Cliente PPA $ | Flujo Financiador $ | Acum Compra $ | Acum Cliente PPA $
0 | [11 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TIR compra (proyecto): |  | VPN compra @WACC:
TIR financiador: |  | VPN cliente PPA @WACC:
Acumulado cliente PPA 20a: |  | Acumulado compra 20a:
5. POR QUÉ ESTE DIMENSIONAMIENTO ES ÓPTIMO
• PV 291 kWp — generador exento <0.7 MW (medición neta, sin permiso CNE). En BCS la generación solar cae en intermedio → recorta energía intermedia; no genera en punta, por lo que el BESS es la palanca de demanda.
• BESS 0 kW / 0 kWh — recorta el pico de punta (arbitraje carga en base, descarga en punta, topado al kWh punta del recibo).
• Dimensionado al consumo (rend. inputs.json); excedentes bajo medición neta expiran en 12 meses, por eso no se sobredimensiona el PV.
• PV/BESS dimensionados por **barrido de máximo NPV del cliente** (NO se topó a 0.7 MW): el óptimo cae en 291 kWp / 0 kW de BESS (sweep NPV (exento)). Más allá del punto de autoconsumo solar el excedente se valúa ~$0 y el NPV cae; el barrido compara explícitamente quedarse exento <0.7 MW vs cruzar a autoconsumo.
• Corrección de factor de potencia incluida — palanca separada, capacitores a cargo del financiador en el esquema PPA (el cliente conserva 100% del ahorro FP).
• LIBRO 100% EN VIVO: motor mensual §3 = fórmulas sobre los datos del recibo (§6) y Supuestos (réplica exacta del motor determinista, verificada al peso) — edita kWp/BESS/FC/tarifas o cualquier mes y TODO recalcula hasta la TIR.
6. DATOS DEL RECIBO (editables — el motor mensual §3 se alimenta de aquí)
Mes | Días | kWh B | kWh I | kWh P | kW B | kW I | kW P | FP % | Gen B $ | Gen I $ | Gen P $ | Distribución $ | Capacidad $ | Otros vol $ | Suministro $ | 2%BT+FP neto $ | Cargo FP $ | Yield kWh/kWp | Hrs punta | Días punta | kWh tot | Vol $/kWh | Tarifa B $/kWh | Tarifa I $/kWh | Tarifa P $/kWh | Umbral kW | $/kW cap
Abr-25 | 30 | 7498 | 31967 | 14345 | 0 | 96 | 93 | 99.42 | 15358.15 | 84945.91 | 54883.97 | 8854.1 | 27402.07 | 10417.62 | 782.9 | -907.86 | 0 | 173.28 | 10 | 22
May-25 | 31 | 0 | 38936 | 17178 | 0 | 94 | 93 | 99.23 | 0 | 103464.63 | 65723.03 | 8822.84 | 25697.76 | 10863.66 | 782.9 | -745.12 | 0 | 178.064 | 10 | 21
Jun-25 | 30 | 0 | 40421 | 18650 | 0 | 117 | 103 | 98.63 | 0 | 109961.29 | 73050.19 | 10981.62 | 29136.64 | 11436.16 | 782.9 | -574.25 | 0 | 183.12 | 10 | 21
Jul-25 | 31 | 0 | 47232 | 22853 | 0 | 125 | 140 | 97.23 | 0 | 130417 | 90854.39 | 13140.4 | 40196.8 | 13568.46 | 782.9 | 179.16 | 0 | 164.672 | 10 | 23
Ago-25 | 31 | 0 | 50015 | 22650 | 0 | 150 | 137 | 96.81 | 0 | 138291.48 | 90171.92 | 14079 | 39390.24 | 14067.95 | 782.9 | 486.73 | 0 | 161.448 | 10 | 21
Sep-25 | 30 | 0 | 45307 | 21062 | 0 | 152 | 152 | 97.86 | 0 | 124132.12 | 83083.27 | 14266.72 | 43303.28 | 13121.15 | 782.9 | -111.47 | 0 | 153.12 | 10 | 21
Oct-25 | 31 | 10092 | 39156 | 18098 | 105 | 92 | 0 | 88.73 | 21313.29 | 107279.61 | 71392.99 | 12504.73 | 40216.77 | 13314.3 | 782.9 | 2437.83 | 0 | 162.936 | 10 | 23
Nov-25 | 30 | 51142 | 8866 | 0 | 143 | 121 | 0 | 88.51 | 104764.39 | 23561.4 | 0 | 13421.98 | 40621.98 | 11863.59 | 782.9 | 5889.49 | 1989.17 | 145.44 | 0 | 19
Dic-25 | 31 | 47858 | 8458 | 0 | 110 | 101 | 0 | 89.21 | 93136.45 | 21353.91 | 0 | 10324.6 | 34916.49 | 11133.66 | 782.9 | 4308.36 | 875.4 | 129.704 | 0 | 22
Ene-26 | 31 | 46347 | 8113 | 0 | 98 | 101 | 0 | 89.37 | 88165.9 | 20021.26 | 0 | 9091.01 | 33103.98 | 10597.91 | 414.9 | 3886.39 | 658.49 | 139.872 | 0 | 21
Feb-26 | 28 | 43043 | 7657 | 0 | 121 | 101 | 0 | 88.94 | 81928.05 | 18907.43 | 0 | 10891.21 | 34150.41 | 9866.22 | 414.9 | 4238.13 | 1114.97 | 140.672 | 0 | 19
Mar-26 | 31 | 47776 | 8409 | 0 | 98 | 95 | 0 | 88.28 | 90989.39 | 20776.96 | 0 | 8820.98 | 34170.36 | 10933.6 | 414.9 | 5355.26 | 2033.14 | 179.304 | 0 | 21
Filas = recibo ancla (parseado) + meses reconstruidos del CONSUMO HISTÓRICO (subtotal al peso; split TOU por shares del ancla). Capacidad a MIN(kW punta, umbral); tarifas por banda = concepto/kWh + vol/kWh; col Q<0 (bonificación FP) aplica claw-back al ahorro. Válido <700 kWp (medición neta). Excedentes PV a $0.
Techo — referencia satelital (ruta HelioScope; cruz roja = punto verificado) · confianza ?

## Fairfield Inn Vallejo (F-159
Fairfield Inn Vallejo (F/1596) — Memoria de cálculo y propuesta energética
RPU 573170411137 · GDMTH SIN · Demanda contratada 608 kW · 12 meses de recibo
Régimen: GENERADOR EXENTO — Medición Neta (sin permiso; Art. 30 LSE; RES/142/2017)
PARÁMETROS (desde Supuestos — edítalos ahí)
PV kWp |  | BESS kW |  | BESS kWh |  | FP corrección |  | Entrega útil kWh |  | FC umbral | 0.57
1. ESTRUCTURA DE COSTO Y AHORRO (pre-IVA, año base · fórmulas vivas ← §3)
Concepto | $ / año | Nota
Tarifa Actual (CFE pleno, sin proyecto) |  | Σ recibos × anualización
(−) Ahorro PV (energía + demanda) |  | intermedio + umbral
(−) Ahorro BESS (punta + arbitraje) |  | recorte punta + arbitraje (incl. claw)
(−) Ahorro FP (corrección) |  | multa factor de potencia
(=) Costo neto con proyecto
Ahorro proyecto / año
Ahorro %
2. CAPEX (fórmulas vivas desde Supuestos)
CAPEX PV
CAPEX BESS
CAPEX capacitor (FP)
CAPEX TOTAL
3. RESUMEN MENSUAL — Tarifa Actual vs Con Proyecto (fórmulas vivas ← §6 y Supuestos)
Mes | kWh Consumo | Gen PV kWh | BESS desc kWh | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Ahorro $ | Ahorro %
TOTAL
Factor anualización (12/meses): | 1
4. PROYECCIÓN 20 AÑOS — Comprar vs PPA/Ahorro compartido
Año | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Flujo Compra $ | Pago PPA $ | Comisión $ | Flujo Cliente PPA $ | Flujo Financiador $ | Acum Compra $ | Acum Cliente PPA $
0 | [11 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TIR compra (proyecto): |  | VPN compra @WACC:
TIR financiador: |  | VPN cliente PPA @WACC:
Acumulado cliente PPA 20a: |  | Acumulado compra 20a:
5. POR QUÉ ESTE DIMENSIONAMIENTO ES ÓPTIMO
• PV 97 kWp — generador exento <0.7 MW (medición neta, sin permiso CNE). En SIN la generación solar cae en intermedio → recorta energía intermedia; no genera en punta, por lo que el BESS es la palanca de demanda.
• BESS 186 kW / 743 kWh — recorta el pico de punta (arbitraje carga en base, descarga en punta, topado al kWh punta del recibo).
• Dimensionado al consumo (rend. inputs.json); excedentes bajo medición neta expiran en 12 meses, por eso no se sobredimensiona el PV.
• PV/BESS dimensionados por **barrido de máximo NPV del cliente** (NO se topó a 0.7 MW): el óptimo cae en 97 kWp / 186 kW de BESS (sweep NPV (exento)). Más allá del punto de autoconsumo solar el excedente se valúa ~$0 y el NPV cae; el barrido compara explícitamente quedarse exento <0.7 MW vs cruzar a autoconsumo.
• Corrección de factor de potencia incluida — palanca separada, capacitores a cargo del financiador en el esquema PPA (el cliente conserva 100% del ahorro FP).
• LIBRO 100% EN VIVO: motor mensual §3 = fórmulas sobre los datos del recibo (§6) y Supuestos (réplica exacta del motor determinista, verificada al peso) — edita kWp/BESS/FC/tarifas o cualquier mes y TODO recalcula hasta la TIR.
6. DATOS DEL RECIBO (editables — el motor mensual §3 se alimenta de aquí)
Mes | Días | kWh B | kWh I | kWh P | kW B | kW I | kW P | FP % | Gen B $ | Gen I $ | Gen P $ | Distribución $ | Capacidad $ | Otros vol $ | Suministro $ | 2%BT+FP neto $ | Cargo FP $ | Yield kWh/kWp | Hrs punta | Días punta | kWh tot | Vol $/kWh | Tarifa B $/kWh | Tarifa I $/kWh | Tarifa P $/kWh | Umbral kW | $/kW cap
Abr-25 | 30 | 34645 | 72045 | 9340 | 222 | 239 | 215 | 90.37 | 33997.14 | 125977.89 | 19421.59 | 21656.16 | 93013.3 | 22463.41 | 563.57 | -317.09 | 0 | 150.72 | 2 | 22
May-25 | 31 | 38237 | 77568 | 7295 | 229 | 241 | 227 | 89.37 | 37521.97 | 135635.4 | 15169.22 | 21959.92 | 98204.74 | 23832.16 | 563.57 | 1331.55 | 1331.55 | 143.096 | 2 | 21
Jun-25 | 30 | 32096 | 61945 | 5938 | 210 | 232 | 195 | 91.16 | 32246.85 | 110887.74 | 12640.81 | 21139.84 | 86365.5 | 19355.94 | 563.57 | -849.6 | 0 | 133.92 | 2 | 21
Jul-25 | 31 | 28818 | 65053 | 6374 | 180 | 199 | 165 | 91.11 | 29385.71 | 118201.3 | 13772.94 | 18132.88 | 74174.1 | 19407.44 | 563.57 | -820.91 | 0 | 135.16 | 2 | 23
Ago-25 | 31 | 33465 | 67444 | 6165 | 202 | 202 | 197 | 90.32 | 34171.11 | 122714.36 | 13339.83 | 18406.24 | 88683.49 | 20729.52 | 563.57 | -298.61 | 0 | 126.728 | 2 | 21
Sep-25 | 30 | 32056 | 65338 | 6085 | 197 | 221 | 173 | 90.51 | 32434.26 | 117791.35 | 13046.24 | 20137.52 | 77166.65 | 20457.8 | 563.57 | -281.6 | 0 | 119.52 | 2 | 21
Oct-25 | 31 | 29377 | 64589 | 8266 | 189 | 190 | 186 | 91.07 | 29723.65 | 116447.51 | 17722.3 | 17753.73 | 82967.16 | 20211.27 | 563.57 | -856.17 | 0 | 131.936 | 2 | 23
Nov-25 | 30 | 31370 | 50643 | 11895 | 184 | 183 | 166 | 91.75 | 30786.52 | 88559.41 | 24736.84 | 16766.08 | 71821.56 | 18565.62 | 563.57 | -1259 | 0 | 136.56 | 4 | 19
Dic-25 | 31 | 28064 | 50519 | 12433 | 185 | 154 | 169 | 91.94 | 26166.87 | 83927.21 | 24563.88 | 16857.2 | 69464.07 | 17993.87 | 563.57 | -1197.68 | 0 | 131.192 | 4 | 22
Ene-26 | 31 | 27003 | 47763 | 11813 | 149 | 180 | 153 | 92.01 | 24610.53 | 77562.34 | 22813.27 | 15507 | 61472.34 | 16848.27 | 703.36 | -1097.59 | 0 | 143.096 | 4 | 21
Feb-26 | 28 | 28532 | 49886 | 12871 | 181 | 200 | 194 | 90.64 | 26018.33 | 81054.77 | 24870.63 | 17230 | 77989.94 | 17764.83 | 703.36 | -491.26 | 0 | 139.104 | 4 | 19
Mar-26 | 31 | 33959 | 55377 | 13651 | 193 | 191 | 190 | 90.88 | 30987.59 | 90031.93 | 26394.21 | 16626.95 | 76429.4 | 20041.29 | 703.36 | -522.43 | 0 | 170.376 | 4 | 21
Filas = recibo ancla (parseado) + meses reconstruidos del CONSUMO HISTÓRICO (subtotal al peso; split TOU por shares del ancla). Capacidad a MIN(kW punta, umbral); tarifas por banda = concepto/kWh + vol/kWh; col Q<0 (bonificación FP) aplica claw-back al ahorro. Válido <700 kWp (medición neta). Excedentes PV a $0.
Techo — referencia satelital (ruta HelioScope; cruz roja = punto verificado) · confianza ?

## Fiesta Americana Condesa Can
Fiesta Americana Condesa Cancún — Memoria de cálculo y propuesta energética
RPU 780881200029 · GDMTH SIN · Demanda contratada 5,115 kW · 12 meses de recibo
Régimen: GENERADOR EXENTO — Medición Neta (sin permiso; Art. 30 LSE; RES/142/2017)
PARÁMETROS (desde Supuestos — edítalos ahí)
PV kWp |  | BESS kW |  | BESS kWh |  | FP corrección |  | Entrega útil kWh |  | FC umbral | 0.57
1. ESTRUCTURA DE COSTO Y AHORRO (pre-IVA, año base · fórmulas vivas ← §3)
Concepto | $ / año | Nota
Tarifa Actual (CFE pleno, sin proyecto) |  | Σ recibos × anualización
(−) Ahorro PV (energía + demanda) |  | intermedio + umbral
(−) Ahorro BESS (punta + arbitraje) |  | recorte punta + arbitraje (incl. claw)
(−) Ahorro FP (corrección) |  | multa factor de potencia
(=) Costo neto con proyecto
Ahorro proyecto / año
Ahorro %
2. CAPEX (fórmulas vivas desde Supuestos)
CAPEX PV
CAPEX BESS
CAPEX capacitor (FP)
CAPEX TOTAL
3. RESUMEN MENSUAL — Tarifa Actual vs Con Proyecto (fórmulas vivas ← §6 y Supuestos)
Mes | kWh Consumo | Gen PV kWh | BESS desc kWh | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Ahorro $ | Ahorro %
TOTAL
Factor anualización (12/meses): | 1
4. PROYECCIÓN 20 AÑOS — Comprar vs PPA/Ahorro compartido
Año | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Flujo Compra $ | Pago PPA $ | Comisión $ | Flujo Cliente PPA $ | Flujo Financiador $ | Acum Compra $ | Acum Cliente PPA $
0 | [11 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TIR compra (proyecto): |  | VPN compra @WACC:
TIR financiador: |  | VPN cliente PPA @WACC:
Acumulado cliente PPA 20a: |  | Acumulado compra 20a:
5. POR QUÉ ESTE DIMENSIONAMIENTO ES ÓPTIMO
• PV 194 kWp — generador exento <0.7 MW (medición neta, sin permiso CNE). En SIN la generación solar cae en intermedio → recorta energía intermedia; no genera en punta, por lo que el BESS es la palanca de demanda.
• BESS 1,503 kW / 2,940 kWh — recorta el pico de punta (arbitraje carga en base, descarga en punta, topado al kWh punta del recibo).
• Dimensionado al consumo (rend. inputs.json); excedentes bajo medición neta expiran en 12 meses, por eso no se sobredimensiona el PV.
• Corrección de factor de potencia incluida — palanca separada, capacitores a cargo del financiador en el esquema PPA (el cliente conserva 100% del ahorro FP).
• LIBRO 100% EN VIVO: motor mensual §3 = fórmulas sobre los datos del recibo (§6) y Supuestos (réplica exacta del motor determinista, verificada al peso) — edita kWp/BESS/FC/tarifas o cualquier mes y TODO recalcula hasta la TIR.
6. DATOS DEL RECIBO (editables — el motor mensual §3 se alimenta de aquí)
Mes | Días | kWh B | kWh I | kWh P | kW B | kW I | kW P | FP % | Gen B $ | Gen I $ | Gen P $ | Distribución $ | Capacidad $ | Otros vol $ | Suministro $ | 2%BT+FP neto $ | Cargo FP $ | Yield kWh/kWp | Hrs punta | Días punta | kWh tot | Vol $/kWh | Tarifa B $/kWh | Tarifa I $/kWh | Tarifa P $/kWh | Umbral kW | $/kW cap
Abr-25 | 30 | 214676 | 441881 | 40790 | 1664 | 1482 | 1423 | 99.8 | 279739.71 | 1088884.05 | 150912.85 | 155254.58 | 606579.05 | 165005.47 | 421.57 | -29361.57 | 0 | 139.92 | 2 | 22
May-25 | 31 | 295372 | 603920 | 56005 | 1872 | 1999 | 1544 | 99.78 | 330875.71 | 1225414.07 | 128167.44 | 189125.39 | 652046.64 | 184945.49 | 421.57 | -32531.96 | 0 | 139.624 | 2 | 21
Jun-25 | 30 | 303759 | 583099 | 57926 | 1445 | 1926 | 1509 | 99.66 | 348350.82 | 1211271.55 | 135714.83 | 182218.86 | 652401.06 | 182910.17 | 421.57 | -32559.47 | 0 | 127.44 | 2 | 21
Jul-25 | 31 | 298810 | 641148 | 63933 | 1447 | 1977 | 1470 | 99.52 | 347814.84 | 1351860.56 | 152032.67 | 187043.97 | 645065.4 | 194353.29 | 421.57 | -31664.52 | 0 | 131.192 | 2 | 23
Ago-25 | 31 | 312207 | 627120 | 57334 | 1677 | 1860 | 1607 | 99.49 | 363939.7 | 1324101.17 | 136529.45 | 175974.6 | 706164.01 | 192953.57 | 421.57 | -31900.92 | 0 | 123.256 | 2 | 21
Sep-25 | 30 | 278559 | 532793 | 48869 | 1495 | 1708 | 1423 | 99.74 | 321735.65 | 1114656.24 | 115306.41 | 161593.88 | 619588.43 | 170065.7 | 421.57 | -30040.41 | 0 | 118.32 | 2 | 21
Oct-25 | 31 | 249743 | 543909 | 67493 | 1369 | 1399 | 1371 | 99.85 | 288453.17 | 1137912.02 | 159256.48 | 148306.71 | 619435.46 | 170248.38 | 421.57 | -30288.41 | 0 | 121.768 | 2 | 23
Nov-25 | 30 | 268822 | 440446 | 104467 | 1433 | 1616 | 1579 | 99.95 | 301161.29 | 893797.07 | 239093.62 | 152889.76 | 666874.86 | 160875.42 | 421.57 | -28981.36 | 0 | 114.96 | 4 | 19
Dic-25 | 31 | 276320 | 485482 | 119171 | 1591 | 1453 | 1583 | 99.9 | 294087.38 | 935960.75 | 259113.51 | 150524.51 | 635147.09 | 174168.35 | 421.57 | -29393.08 | 0 | 112.592 | 4 | 22
Ene-26 | 31 | 268796 | 477099 | 114681 | 1453 | 1616 | 1583 | 99.9 | 279655.36 | 899093.07 | 243743 | 148461.92 | 620852.6 | 167468.09 | 452.58 | -28316.72 | 0 | 116.312 | 4 | 21
Feb-26 | 28 | 222447 | 382846 | 91302 | 1414 | 1518 | 1476 | 99.98 | 231567.33 | 721894.42 | 194162.83 | 139458.66 | 579226.68 | 135557.38 | 452.58 | -24027.84 | 0 | 113.792 | 4 | 19
Mar-26 | 31 | 281755 | 452258 | 108970 | 1467 | 1562 | 1444 | 99.97 | 293476.01 | 853275.17 | 231877.26 | 143500.94 | 567001.04 | 164044.5 | 452.58 | -27043.53 | 0 | 140.616 | 4 | 21
Filas = recibo ancla (parseado) + meses reconstruidos del CONSUMO HISTÓRICO (subtotal al peso; split TOU por shares del ancla). Capacidad a MIN(kW punta, umbral); tarifas por banda = concepto/kWh + vol/kWh; col Q<0 (bonificación FP) aplica claw-back al ahorro. Válido <700 kWp (medición neta). Excedentes PV a $0.
Techo — referencia satelital (ruta HelioScope; cruz roja = punto verificado) · confianza ?

## Fiesta Inn Periférico Sur (C
Fiesta Inn Periférico Sur (CDMX) — Memoria de cálculo y propuesta energética
RPU 968221200700 · GDMTH SIN · Demanda contratada 366 kW · 12 meses de recibo
Régimen: GENERADOR EXENTO — Medición Neta (sin permiso; Art. 30 LSE; RES/142/2017)
PARÁMETROS (desde Supuestos — edítalos ahí)
PV kWp |  | BESS kW |  | BESS kWh |  | FP corrección |  | Entrega útil kWh |  | FC umbral | 0.57
1. ESTRUCTURA DE COSTO Y AHORRO (pre-IVA, año base · fórmulas vivas ← §3)
Concepto | $ / año | Nota
Tarifa Actual (CFE pleno, sin proyecto) |  | Σ recibos × anualización
(−) Ahorro PV (energía + demanda) |  | intermedio + umbral
(−) Ahorro BESS (punta + arbitraje) |  | recorte punta + arbitraje (incl. claw)
(−) Ahorro FP (corrección) |  | multa factor de potencia
(=) Costo neto con proyecto
Ahorro proyecto / año
Ahorro %
2. CAPEX (fórmulas vivas desde Supuestos)
CAPEX PV
CAPEX BESS
CAPEX capacitor (FP)
CAPEX TOTAL
3. RESUMEN MENSUAL — Tarifa Actual vs Con Proyecto (fórmulas vivas ← §6 y Supuestos)
Mes | kWh Consumo | Gen PV kWh | BESS desc kWh | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Ahorro $ | Ahorro %
TOTAL
Factor anualización (12/meses): | 1
4. PROYECCIÓN 20 AÑOS — Comprar vs PPA/Ahorro compartido
Año | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Flujo Compra $ | Pago PPA $ | Comisión $ | Flujo Cliente PPA $ | Flujo Financiador $ | Acum Compra $ | Acum Cliente PPA $
0 | [11 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TIR compra (proyecto): |  | VPN compra @WACC:
TIR financiador: |  | VPN cliente PPA @WACC:
Acumulado cliente PPA 20a: |  | Acumulado compra 20a:
5. POR QUÉ ESTE DIMENSIONAMIENTO ES ÓPTIMO
• PV 349 kWp — generador exento <0.7 MW (medición neta, sin permiso CNE). En SIN la generación solar cae en intermedio → recorta energía intermedia; no genera en punta, por lo que el BESS es la palanca de demanda.
• BESS 207 kW / 827 kWh — recorta el pico de punta (arbitraje carga en base, descarga en punta, topado al kWh punta del recibo).
• Dimensionado al consumo (rend. inputs.json); excedentes bajo medición neta expiran en 12 meses, por eso no se sobredimensiona el PV.
• PV/BESS dimensionados por **barrido de máximo NPV del cliente** (NO se topó a 0.7 MW): el óptimo cae en 349 kWp / 207 kW de BESS (sweep NPV (exento)). Más allá del punto de autoconsumo solar el excedente se valúa ~$0 y el NPV cae; el barrido compara explícitamente quedarse exento <0.7 MW vs cruzar a autoconsumo.
• Corrección de factor de potencia incluida — palanca separada, capacitores a cargo del financiador en el esquema PPA (el cliente conserva 100% del ahorro FP).
• LIBRO 100% EN VIVO: motor mensual §3 = fórmulas sobre los datos del recibo (§6) y Supuestos (réplica exacta del motor determinista, verificada al peso) — edita kWp/BESS/FC/tarifas o cualquier mes y TODO recalcula hasta la TIR.
6. DATOS DEL RECIBO (editables — el motor mensual §3 se alimenta de aquí)
Mes | Días | kWh B | kWh I | kWh P | kW B | kW I | kW P | FP % | Gen B $ | Gen I $ | Gen P $ | Distribución $ | Capacidad $ | Otros vol $ | Suministro $ | 2%BT+FP neto $ | Cargo FP $ | Yield kWh/kWp | Hrs punta | Días punta | kWh tot | Vol $/kWh | Tarifa B $/kWh | Tarifa I $/kWh | Tarifa P $/kWh | Umbral kW | $/kW cap
Abr-25 | 30 | 36275 | 75914 | 10018 | 256 | 248 | 219 | 99.82 | 36028.33 | 134648.66 | 21133.98 | 18317.01 | 95969.78 | 23659.29 | 448.77 | -8193.85 | 0 | 150.72 | 2 | 22
May-25 | 31 | 40107 | 82925 | 7789 | 254 | 273 | 232 | 99.77 | 39834.27 | 147084.07 | 16431.67 | 19432.14 | 100367.84 | 25326.95 | 448.77 | -8374.22 | 0 | 143.096 | 2 | 21
Jun-25 | 30 | 34900 | 66165 | 6756 | 214 | 242 | 213 | 99.98 | 35486.32 | 120142.41 | 14591.61 | 17225.56 | 94337.7 | 20874.14 | 448.77 | -7577.66 | 0 | 133.92 | 2 | 21
Jul-25 | 31 | 33959 | 72608 | 7443 | 203 | 254 | 204 | 99.96 | 35045.69 | 133823.8 | 16316.54 | 18079.72 | 91706.16 | 22072.34 | 448.77 | -7937.33 | 0 | 135.16 | 2 | 23
Ago-25 | 31 | 35967 | 71098 | 6735 | 221 | 290 | 206 | 99.96 | 37168.3 | 131218.47 | 14784.67 | 19147.42 | 92735.02 | 22031.7 | 448.77 | -7938.36 | 0 | 126.728 | 2 | 21
Sep-25 | 30 | 35687 | 71078 | 7280 | 209 | 264 | 214 | 99.96 | 36543.49 | 129987.45 | 15834.73 | 18791.52 | 95454.7 | 22546.7 | 448.77 | -7990.18 | 0 | 119.52 | 2 | 21
Oct-25 | 31 | 33507 | 69418 | 9060 | 206 | 195 | 188 | 99.99 | 34311.17 | 126951.64 | 19707.31 | 16500.1 | 88895.74 | 22139.43 | 448.77 | -7723.85 | 0 | 131.936 | 2 | 23
Nov-25 | 30 | 36171 | 57690 | 13831 | 196 | 213 | 207 | 99.99 | 35928.65 | 102336.29 | 29180.64 | 15161.34 | 89560.62 | 21290.7 | 448.77 | -7347.68 | 0 | 136.56 | 4 | 19
Dic-25 | 31 | 32620 | 56907 | 14364 | 193 | 196 | 199 | 100 | 30780.23 | 95899.68 | 28791.2 | 14164.82 | 81794.97 | 20539.25 | 448.77 | -6810.47 | 0 | 131.192 | 4 | 22
Ene-26 | 31 | 28810 | 52377 | 13454 | 173 | 186 | 191 | 100 | 26574.34 | 86280.63 | 26359.08 | 12926.88 | 76739.98 | 18417.15 | 422.07 | -6193 | 0 | 143.096 | 4 | 21
Feb-26 | 28 | 31053 | 53500 | 13511 | 191 | 227 | 213 | 99.99 | 28658.81 | 88178.7 | 26486.96 | 15363.36 | 85628.13 | 19083.26 | 422.07 | -6595.53 | 0 | 139.104 | 4 | 19
Mar-26 | 31 | 36252 | 59101 | 14087 | 196 | 209 | 194 | 100 | 33478.72 | 97469.37 | 27633.06 | 14145.12 | 78038.44 | 21297.04 | 422.07 | -6812.1 | 0 | 170.376 | 4 | 21
Filas = recibo ancla (parseado) + meses reconstruidos del CONSUMO HISTÓRICO (subtotal al peso; split TOU por shares del ancla). Capacidad a MIN(kW punta, umbral); tarifas por banda = concepto/kWh + vol/kWh; col Q<0 (bonificación FP) aplica claw-back al ahorro. Válido <700 kWp (medición neta). Excedentes PV a $0.
Techo — referencia satelital (ruta HelioScope; cruz roja = punto verificado) · confianza ?

## Fiesta Americana Viaducto Ae
Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto (CDMX) — Memoria de cálculo y propuesta energética
RPU 986190901451 · GDMTH SIN · Demanda contratada 820 kW · 12 meses de recibo
Régimen: GENERADOR EXENTO — Medición Neta (sin permiso; Art. 30 LSE; RES/142/2017)
PARÁMETROS (desde Supuestos — edítalos ahí)
PV kWp |  | BESS kW |  | BESS kWh |  | FP corrección |  | Entrega útil kWh |  | FC umbral | 0.57
1. ESTRUCTURA DE COSTO Y AHORRO (pre-IVA, año base · fórmulas vivas ← §3)
Concepto | $ / año | Nota
Tarifa Actual (CFE pleno, sin proyecto) |  | Σ recibos × anualización
(−) Ahorro PV (energía + demanda) |  | intermedio + umbral
(−) Ahorro BESS (punta + arbitraje) |  | recorte punta + arbitraje (incl. claw)
(−) Ahorro FP (corrección) |  | multa factor de potencia
(=) Costo neto con proyecto
Ahorro proyecto / año
Ahorro %
2. CAPEX (fórmulas vivas desde Supuestos)
CAPEX PV
CAPEX BESS
CAPEX capacitor (FP)
CAPEX TOTAL
3. RESUMEN MENSUAL — Tarifa Actual vs Con Proyecto (fórmulas vivas ← §6 y Supuestos)
Mes | kWh Consumo | Gen PV kWh | BESS desc kWh | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Ahorro $ | Ahorro %
TOTAL
Factor anualización (12/meses): | 1
4. PROYECCIÓN 20 AÑOS — Comprar vs PPA/Ahorro compartido
Año | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Flujo Compra $ | Pago PPA $ | Comisión $ | Flujo Cliente PPA $ | Flujo Financiador $ | Acum Compra $ | Acum Cliente PPA $
0 | [11 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TIR compra (proyecto): |  | VPN compra @WACC:
TIR financiador: |  | VPN cliente PPA @WACC:
Acumulado cliente PPA 20a: |  | Acumulado compra 20a:
5. POR QUÉ ESTE DIMENSIONAMIENTO ES ÓPTIMO
• PV 234 kWp — generador exento <0.7 MW (medición neta, sin permiso CNE). En SIN la generación solar cae en intermedio → recorta energía intermedia; no genera en punta, por lo que el BESS es la palanca de demanda.
• BESS 254 kW / 1,017 kWh — recorta el pico de punta (arbitraje carga en base, descarga en punta, topado al kWh punta del recibo).
• Dimensionado al consumo (rend. inputs.json); excedentes bajo medición neta expiran en 12 meses, por eso no se sobredimensiona el PV.
• PV/BESS dimensionados por **barrido de máximo NPV del cliente** (NO se topó a 0.7 MW): el óptimo cae en 234 kWp / 254 kW de BESS (sweep NPV (exento)). Más allá del punto de autoconsumo solar el excedente se valúa ~$0 y el NPV cae; el barrido compara explícitamente quedarse exento <0.7 MW vs cruzar a autoconsumo.
• Corrección de factor de potencia incluida — palanca separada, capacitores a cargo del financiador en el esquema PPA (el cliente conserva 100% del ahorro FP).
• LIBRO 100% EN VIVO: motor mensual §3 = fórmulas sobre los datos del recibo (§6) y Supuestos (réplica exacta del motor determinista, verificada al peso) — edita kWp/BESS/FC/tarifas o cualquier mes y TODO recalcula hasta la TIR.
6. DATOS DEL RECIBO (editables — el motor mensual §3 se alimenta de aquí)
Mes | Días | kWh B | kWh I | kWh P | kW B | kW I | kW P | FP % | Gen B $ | Gen I $ | Gen P $ | Distribución $ | Capacidad $ | Otros vol $ | Suministro $ | 2%BT+FP neto $ | Cargo FP $ | Yield kWh/kWp | Hrs punta | Días punta | kWh tot | Vol $/kWh | Tarifa B $/kWh | Tarifa I $/kWh | Tarifa P $/kWh | Umbral kW | $/kW cap
Abr-25 | 30 | 48186 | 96049 | 12039 | 296 | 296 | 279 | 100 | 47439.12 | 169267.15 | 25196.42 | 20091.15 | 128633.94 | 30254.65 | 466.83 | -10533.73 | 0 | 150.72 | 2 | 22
May-25 | 31 | 49117 | 98185 | 8816 | 286 | 322 | 280 | 100 | 48355.69 | 173031.43 | 18451.01 | 20646.64 | 121133.6 | 30224.45 | 466.83 | -10307.74 | 0 | 143.096 | 2 | 21
Jun-25 | 30 | 42769 | 81384 | 7642 | 252 | 363 | 238 | 100 | 43106.88 | 146824.87 | 16374.51 | 20646.64 | 105410.2 | 25515.52 | 466.83 | -8958.64 | 0 | 133.92 | 2 | 21
Jul-25 | 31 | 43308 | 91399 | 8743 | 251 | 295 | 236 | 100 | 44304.08 | 167369.85 | 19014.28 | 18915.4 | 106091.44 | 27771.92 | 466.83 | -9598.35 | 0 | 135.16 | 2 | 23
Ago-25 | 31 | 46345 | 89977 | 8099 | 254 | 281 | 249 | 100 | 47480.45 | 164990.82 | 17638 | 18017.72 | 112092.33 | 27959.9 | 466.83 | -9716.15 | 0 | 126.728 | 2 | 21
Sep-25 | 30 | 44334 | 84898 | 7852 | 258 | 271 | 234 | 100 | 45003.44 | 154259.67 | 16943.83 | 17376.52 | 104375.7 | 27101.51 | 466.83 | -9138.19 | 0 | 119.52 | 2 | 21
Oct-25 | 31 | 43349 | 90173 | 11101 | 270 | 249 | 234 | 100 | 44003.57 | 163844.34 | 23954.85 | 18398.37 | 106536.52 | 28591.98 | 466.83 | -9644.92 | 0 | 131.936 | 2 | 23
Nov-25 | 30 | 47603 | 74526 | 17103 | 295 | 251 | 245 | 100 | 46869.91 | 131344.62 | 35798.29 | 18915.4 | 106001.7 | 27526.16 | 466.83 | -9173.07 | 0 | 136.56 | 4 | 19
Dic-25 | 31 | 43085 | 74065 | 18253 | 250 | 264 | 255 | 100 | 40301.71 | 124007.03 | 36296.09 | 16927.68 | 104812.65 | 26769.18 | 466.83 | -8739.53 | 0 | 131.192 | 4 | 22
Ene-26 | 31 | 43042 | 74276 | 17893 | 225 | 255 | 245 | 99.99 | 39357.6 | 121560.1 | 34778.62 | 15509.1 | 98436.1 | 26312.06 | 540.49 | -8412.35 | 0 | 143.096 | 4 | 21
Feb-26 | 28 | 40334 | 68136 | 16606 | 270 | 302 | 286 | 100 | 36901.58 | 111579.51 | 32297.01 | 18367.64 | 114974.86 | 24339.78 | 540.49 | -8475.02 | 0 | 139.104 | 4 | 19
Mar-26 | 31 | 46954 | 77134 | 18613 | 270 | 294 | 269 | 100 | 42981.69 | 126391.77 | 36220.9 | 17881.08 | 108207.94 | 27769.61 | 540.49 | -8999.84 | 0 | 170.376 | 4 | 21
Filas = recibo ancla (parseado) + meses reconstruidos del CONSUMO HISTÓRICO (subtotal al peso; split TOU por shares del ancla). Capacidad a MIN(kW punta, umbral); tarifas por banda = concepto/kWh + vol/kWh; col Q<0 (bonificación FP) aplica claw-back al ahorro. Válido <700 kWp (medición neta). Excedentes PV a $0.
Techo — referencia satelital (ruta HelioScope; cruz roja = punto verificado) · confianza ?

## Comparativo Comercial
Comparativo Comercial — Comprar vs PPA / Ahorro compartido
RESULTADO POR PROYECTO (referencias vivas a cada hoja)
Proyecto | Compra benef/año $ | Compra inversión $ | Compra TIR | PPA benef cliente a1 $ | PPA TIR financiador | Ahorro bruto/año $ | Ahorro % | Ahorro cliente % (PPA a1)
Médano / Cabo San Lucas (Posadas F/1596)
Fairfield Inn Vallejo (F/1596)
Fiesta Americana Condesa Cancún
Fiesta Inn Periférico Sur (CDMX)
Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto (CDMX)
PORTAFOLIO
Comprar maximiza el ahorro (TIR proyecto supera el WACC); PPA = cero inversión: el financiador funda el CAPEX y cobra PPA+comisión a su TIR objetivo.

## Proyección 20 años
Proyección 20 años — Portafolio (suma de hojas por proyecto)
Año | Tarifa Actual $ | Ahorro total $ | Costo c/proy $ | Flujo Compra $ | Flujo Cliente PPA $ | Acum. Compra $ | Acum. Cliente PPA $
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20